附件1

强制性国家标准（报批稿）主要内容等一览表

| 序号 | 计划编号 | 标准名称 | 标准摘要 | 代替标准 | 采标情况 | 建议实施日期 | 建议实施 监督部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20256235-Q-339 | 光伏组件安全要求 | 本文件规定了地面用光伏组件的总体要求、安全要求，描述了对应的试验方法，本文件适用于户外气候条件下长期工作且系统电压不大于1500V的光伏组件，其他类型光伏组件可参考使用，本文件不适用于空间用光伏组件和聚光光伏组件 |  |  | 自发布后12个月 | 工业和信息化部、国家市场监督管理总局 |
|  | 20256236-Q-339 | 光伏组件铭牌标识要求 | 本文件规定了地面用光伏组件铭牌的通用要求和标识要求，本文件适用于以户外长期使用为目的的晶体硅光伏组件、薄膜光伏组件的铭牌标识，其他类型光伏组件可参考使用，本文件不适用于空间用光伏组件和聚光光伏组件 |  |  | 自发布后12个月 | 工业和信息化部、国家市场监督管理总局 |