附  件

无线电监测设施测试验证部分规范标准

- 《VHF/UHF无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》

- GB/T 32401 《VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求和测试方法》

- GB/T 34089 《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》

- YD/T 2675《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》

- ITU-R SM.2060《测向系统测向精度的测试程序》

- ITU-R SM.2096《VHF/UHF频率范围内测向系统测向灵敏度的测试程序》

- ITU-R SM.2097《固定测向系统测向精度的现场测试程序》

- 2015-0708T-YD《VHF/UHF无线电监测测向系统现场测试方法》（报批稿）

- 2013-2441T-YD《HF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》（报批稿）

- 2013-2442T-YD《HF无线电监测接收机技术要求及测试方法》（报批稿）

- 2014-1112T-YD 《基于TDOA制式的VHF/UHF通用无线电信号定位系统开场测试参数和测试方法》（报批稿）

- 2015-0709T-YD 《基于空间谱估计技术的VHF/UHF无线电测向系统开场测试参数和测试方法》（报批稿）